**Section 315.TABLE D Limiting Apertures for Hazards Evaluation and AEL Determination**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spectral Region(μm) | Duration(s) | Aperture Diameter (mm) |
| Eye | Skin |
| 0.180 to 0.400 | 10-9 to 0.25 | 1.0 | 3.5 |
|  | 0.25 to 3 x 104 | 3.5 | 3.5 |
| 0.400 to 1.400 | 10-9 to 3 x 104 | 7.0 | 3.5 |
| 1.400 to 102 | 10-9 to 0.3 | 1.0 | 3.5 |
|  | 0.3 to 10 | 1.5 *t*3/8 | 3.5 |
|  | 10 to 3 x 104 | 3.5 | 3.5 |
| 102 to 103 | 10-9 to 3 x 104 | 11.0 | 11.0 |
|  |
| NOTES: | 1. | Under normal conditions these exposure durations would not be used for hazard evaluation (see ANSI Z136.1 (Table 8)). |
|  | 2. | For purposes of this Section 315.Table D, the following abbreviations or symbols are used: |
|  | μm | = | micrometers |
|  | s | = | seconds |
|  | mm | = | millimeters |
|  | *t*s | = | time in seconds |